Титановая самонивелирующая шпаклевка SoproDur HF-S 563 (TitanFliessSpachtel) 

Высокопрочная, цементная, самонивелирующая шпаклёвка для полов – для производства финишных покрытий в промышленных и торговых объектах, в складских помещениях, гаражах и мастерских.
•	быстровяжущая 
•	высокая прочность и стойкость к нагрузкам
•	может использоваться в качестве финишного слоя
•	применяется для внутренних и наружных работ
•	возможно нанесение специальными насосами
Применение: самонивелирующая шпаклевка для полов, для производства ровных, очень прочных финишных покрытий, пригодных к быстрому введению в эксплуатацию. Пригодна для внутренних и наружных работ (заводские цеха, склады, гаражи, подвалы и т.п.). В случае наружного применения, рекомендуется покрыть высохший слой SoproDur HF-S 563 смесью эпоксидного грунта Sopro EPG 522 и кварцевого песка – для создания противоскользящей поверхности.
Типы оснований: цементные стяжки, бетон минимум 3-х месячной выдержки, старые керамические покрытия, шлифованные конгломератные полы, магнезитные стяжки 
Пропорции смешивания: 4,5 – 5,0 л воды на 25 кг сухой смеси. Пропорции следует строго соблюдать!
Время жизни раствора около 60 минут. Начавший схватываться раствор нельзя смешивать со свежим раствором или разбавлять водой.
Возможность хождения: по истечении 2-3 часов от момента выливания.
Возможность укладки облицовки: по истечении 24 часов на  1 см толщины слоя раствора при температуре +23°С и относительной влажности воздуха 50 %.
Возможность промышленных нагрузок: через 5 дней 
Расход: 1,7 кг/м² на 1 мм толщины слоя
Толщина слоя от 4 до 40 мм. При слое свыше 10 мм рекомендуется, а при слое свыше 15 мм необходимо добавлять в смешанный с водой раствор кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм в пропорции раствора к песку 2:1.
Температура применения от +5°С до +30°С (основание, воздух, материал). 
Стойкость на стирание: при минимальной толщине слоя 4 мм – выдерживает движение тачек, кресел на роликах и транспортных средств на резиновых колёсах согласно норме EN 12 529. 
Инструмент: мешалка, ракля, шпатель, смешивающий агрегат, шипованный валик. Инструмент после применения промыть чистой водой.
Свойства: SoproDur HF-S 563 это цементная, самонивелирующая шпаклевка для производства оснований исключительно стойких к механическим нагрузкам: нажим, изгиб и стирание. Материал можно применять и для внутренних и для наружных работ. Для нанесения смеси можно применять агрегаты и насосы. Отличается низким содержанием соединений хрома. Благодаря использованию технологии Microdur, шпаклевка обладает отличной текучестью и растекаемостью, а после отвердения получает очень высокую прочность.
Подготовка основания: основание должно быть чистым, сухим, крепким, без трещин и веществ, понижающих адгезию (воск, масло, жир, остатки старых малярных покрытий или клеев, высолы).
Цементные стяжки должны иметь выдержку минимум 28 суток. Адгезия конструкции основания не должна быть ниже, чем 1,0 N/mm², средний показатель для всей площади должен составлять около 1,5 N/mm². Перед нанесением шпаклевки SoproDur HF-S 563 основание рекомендуется обработать пескоструйным методом. 
Грунтование: 
Sopro HE 449 для оснований плотных, с небольшим влагопоглощением например плотный бетон, гладкая цементная стяжка. Работу с грунтом HE 449 проводить методом «свежее на свежее» т.е. шпаклевка наносится на невысохшую загрунтованную поверхность основания.
Sopro GD 749 для всех минеральных оснований обладающих высоким или неравномерным поглощением воды, например, пористый бетон, цементная стяжка, магнезитная стяжка.
Sopro HK 553 все ровные основания, не поглощающие воду например старые керамические облицовки, конгломератные шлифованные полы с мраморной крошкой и т.п.
Работа с раствором: влить 4,5 – 5,0 л воды в чистую емкость и перемешать с 25 кг сухой смеси, до получения однородной массы без комков.
При выливании массы на больших площадях можно использовать специальную технику. Готовый раствор вылить на подготовленное основание и развести по всей поверхности с помощью ракли или шпателя.
Рекомендуется выливать раствор в таком количестве, чтобы получить требуемую толщину слоя в одном рабочем цикле. Если по каким-то причинам работа будет проводиться в нескольких циклах – то перед нанесением очередного слоя раствора, предыдущий должен высохнуть (2-3 часа) а отвердевшую поверхность надо обработать грунтовкой Sopro HE 449. 
Если на вылитую поверхность могут воздействовать солнечные лучи или высокая температура, сильный ветер, дождь, сквозняки и другие факторы, ускоряющие высыхание – поверхность следует прикрыть плёнкой, чтобы замедлить процесс высыхания во избежание появления трещин.
Если пол будет подвергаться большим нагрузкам (например, движение автопогрузчиков) то минимальный слой шпаклевки должен иметь не меньше чем 6 мм. Если на поверхность будут воздействовать химические факторы или она расположена в наружной зоне – рекомендуется покрыть отвердевшую массу эпоксидной грунтовкой Sopro EPG 522.
Если на поверхность будут воздействовать масла и бензин – рекомендуется дополнительно нанести слой краски. 
Указания по безопасности: содержит цемент, вступает в щелочную реакцию с влагой/водой. Раздражающе воздействует на кожу и на глаза
Рекомендации по безопасности: 
не допускать попадания в руки детей, не вдыхать пыль, избегать контакта с кожей,
в случае загрязнения глаз – промыть чистой водой и проконсультироваться с врачом, использовать защитную одежду и рабочие перчатки

Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде ООО «Мастерок» по тел. 38-48-72.